胡里山炮台景区木作设施维保施工方案

- 景区木作设施现状

景区有大量的防腐木护栏、导览亭、观景台等木作设施，由于使用年限已久，观景台台阶变形严重，存在安全隐患；由于缺乏专业的保养，这些设施均呈现不同程度的老化，前门城门口部分花箱腐朽严重，影响景区设施的美观。

二、施工要求

针对老化严重的木作设施进行防腐木材料（进口南方松和进口樟子松）的更换及维修，对计入油漆工程量里的木作设施进行打磨清洗，再喷涂木腊漆进行保养。

三、项目预算及工期

经过前期市场调查，该项目预算价格约为9万元，项目施工工期约为30天。

厦门胡里山炮台保护中心

2019年12月13日